内蒙古阿拉善盟公共资源交易中心

询价采购文件

项目名称：  阿拉善盟国土资源局物业管理服务询价采购

项目编号：         NAMX2016-11-C1204

采 购 人：        阿拉善盟国土资源局

集中采购机构：   阿拉善盟公共资源交易中心

2016年4月

目 录

第一章	询价公告	3

第二章	询价须知	7

一、说明	7

二、询价采购文件	8

三、响应文件的编制	9

四、响应文件的递交	13

五、开标与评审	14

六、公告	14

七、质疑	14

八．投诉	16

九、签订合同	18

第三章	商务须知（合同条款）	19

第四章	采购内容与技术要求	23

一、项目说明……………………………………………………………..28

二、技术参数、配置要求	28

第五章	竞标人资质证明及有关文件要求	23

一、说明	29

二、资格文件（原件需投标人现场提供）	29

三、企业概况及其他资料	29

四、要求	30

第六章	评审方法、步骤及标准	31

一、询价评议	31

二、确定成交供应商	32

第七章	响应文件格式与要求	33

# 询价公告

内蒙古阿拉善盟国土资源局物业管理服务询价政府采购

阿拉善盟公共资源交易中心受阿拉善盟国土资源局委托，采用询价采购方式采购物业管理服务，现进行询价公告。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目概述

1、项目名称与编号

批准文号：阿财购准字[2016]023号

项目名称：阿拉善盟国土资源局物业管理服务询价采购

项目编号：NAMX2016-11-C1204

2、采购内容（技术规格、参数及要求）

| 序号 | 货物服务名称 | 项目预算（元/每年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阿拉善盟国土资源局物业管理服务 | 250000.00元 |

二、供应商的资格要求

＊1、企业营业执照（具有相应营业范围）、税务登记证、组织机构代码证；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；需提供企业近三年（2012-2015之间任意连续3年）经过审计的会计报表（开业不满一年的出具当年的验资报告）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供6个月内（2015年6月至2016年2月之间任意连续6个月）纳税证明和3个月内（2015年8月至2016年2月之间任意连续3个月）为企业员工缴纳养老、医疗保险的凭证（原件或加盖公章的复印件均可）；

＊4、法定代表人授权委托书原件（同时携带本人身份证），后附法定代表人身份证复印件；

＊5、投标单位须具有国务院建设主管部门颁发的物业管理企业三级（含）以上资质；

＊6、近三年内在经营活动中无重大安全和质量事故、无合同纠纷引起的诉讼和仲裁、无违法行为记录及行政处罚声明(格式自制)；

＊7、具有银行资信证明；

8、具有基本账户开户许可证（原件或加盖公章的复印件均可）；

＊9、投标商须在开标前到阿拉善盟（盟分院预防处）或阿拉善左旗（旗院预防科）检察机关预防部门进行行贿档案查询，且查询对象为公司、法定代表人和被授权人，查询结果为“近三年（2013年－2015年）无行贿犯罪记录”；

＊10、内蒙古自治区以外的企业需办理外进企业登记备案手续；

11、本项目不接受联合体报名。

投标时必须携带标有“＊”资质原件，供专家评审评标时审验，否则按废标论处。

三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2016年4月12日起登录内蒙古自治区政府采购网、阿拉善盟公共资源交易中心网站获取询价文件。

1、内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）。登录网站页面，在“盟市旗县采购公告”中查询采购信息，点击信息公告页面下方的“相关附件”即可浏览、下载询价文件。

2、阿拉善盟公共资源交易中心网（http://www.alsggzyjy.cn）。登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载询价文件。

3、投标保证缴纳方式及缴纳时间详见招标文件第一章“投标须知”，本项目投标保证金为4000元整，投标保证金截止时间为4月18日17:00时（以到账时间为准，须写明投标项目名称）。

四、采购文件售价

本次采购文件的售价为0元人民币。

五、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标文件及开标时间：2016年4月25日下午15:00-15:30时

地点：阿盟公共资源交易中心开标室（阿盟工商局东楼二楼东侧）

六、联系方式

采购代理机构名称：阿拉善盟公共资源交易中心

项目联系人：边先生

联系电话（传真）：0483-8345508

采购单位名称：阿拉善盟国土资源局

联系人：黄德江

联系电话：13947491882

七、信息公告

本公告在内蒙古政府采购网（网址：http://www.nmgp.gov.cn/）、阿拉善盟公共资源交易网站（网址：http://www.alsggzyjy.cn）、《阿拉善日报》发布。

2016年4月12日

询价须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阿拉善盟国土资源局物业管理服务询价采购 |
|  | 项目编号 | NAMX2016-11-C1204 |
|  | 采购单位 | 阿拉善盟国土资源局 |
|  | 采购方式 | 询价采购 |
|  | 采购预算 | 250000.00元 |
| 2 | 投标保证金 | 人民币 4000整，于2016年4月18日17:00时前缴入指定账号内(须写明投标项目名称)，中标企业的投标保证金签订合同后5日内计息退还，未中标企业的投标保证金在开标7日内计息退还。 |
| 3 | 投标文件格式、有效期 | 投标文件格式：投标文件数量1正2副，正本与副本全部密封在一个密封包内，按招标文件要求注明相关标识，并在封口处加盖单位公章。投标文件有效期：60天。 |
| 4 | 投标文件递交时间、地点 | 递交时间：2016年4月25日下午15：00-15:30 递交地点：阿拉善盟公共资源交易中心开标室 |
| 5 | 服务期限 及地点 | 服务期限为三年 地点为阿拉善盟国土资源局 |
| 6 | 资格审查 | 本次招标资格审查为资格后审。开标时，所有投标人需向采购部门提交全套资质原件（必须为招标公告中要求的所有资质原件）以备审查，如未提交资质原件，则取消其投标资格。 |
| 7 | 温馨提示 | 本项目没有报名环节，请满足条件且有意向的供应商按时交纳保证金，换取保证金回执，到开标时间按时参加投标。 |

# 询价须知

# 一、说明

本询价采购文件依据《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律法规编制。

1．适用范围

1.1本询价采购文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目询价采购文件的采购人特指阿拉善盟国土资源局。

2.2 “集中采购机构”是指阿拉善盟公共资源交易中心。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目询价采购文件的供应商特指响应本次询价采购文件要求，向政府采购中心提交响应文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为竞标人。

2.4 “成交人”是指经询价小组评审，授予合同的竞标人。

3. 物业管理

“物业管理”是指采购人（业主）通过选聘物业管理企业，由采购人（业主）和物业管理企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和次序的活动。

4.竞标费用

竞标人应承担所有与准备和参加竞标有关的费用。不论竞标结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

# 二、询价采购文件

5. 询价采购文件的构成

5.1 询价采购文件由下列文件组成：

（1）询价公告

（2）询价须知

（3）商务须知（合同条款）

（4）采购内容与技术要求

（5）竞标人资格证明及有关文件要求

（6）评审方法、步骤及标准

（7）响应文件格式要求

（8）政府采购合同（范本）

5.2 竞标人应认真阅读询价采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果竞标人没有按照询价采购文件要求提交全部资料，或者竞标人没有对询价采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由竞标人自行承担。

6. 询价采购文件的澄清

6.1 任何对询价采购文件提出质疑、要求澄清的竞标人，均应以书面形式在采购文件规定截止时间2个工作日之前通知集中采购机构或采购人。集中采购机构将会同采购人对竞标人要求澄清的内容以书面形式予以答复。

6.2 竞标人在规定的时间内未对询价采购文件澄清或提出疑问的，集中采购机构将视其为同意。

6.3若出现询价采购文件与询价招标公告不相符的情况，以询价招标公告为准。

7. 询价采购文件的修改

7.l 在询价截止时间2个工作日以前，无论出于何种原因，集中采购机构或采购人可主动或在解答竞标人提出的疑问时对询价采购文件进行修改。

7.2 修改后的内容是询价采购文件的组成部分，将以书面形式通知所有参加询价的潜在竞标人，并对潜在竞标人具有约束力。潜在竞标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向集中采购机构或采购人确认。

7.3 为使竞标人有充足时间对询价采购文件的修改部分进行研究，集中采购机构或采购人后可适当推迟递交响应文件截止期，并书面通知所有通过预审的竞标人。

# 三、响应文件的编制

8．文件构成

竞标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1）响应文件封面

（2）响应文件目录

（3）竞标承诺书

（4）法定代表人授权委托书

（5）开标一览表

（6）竞标货物分项报价明细表

（7）技术规格响应表

（8）商务规格响应表

（9）竞标人服务方案、服务承诺和质量保证

（10）竞标人应提供的各类证明材料

（11）近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料

（12） 竞标人认为需提供的其他相关资料

（13）采购人或集中采购机构要求提供的其他材料

9. 编制要求

9.1 竞标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果响应文件或与竞标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，竞标人应将其译成中文。

9.2 响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3竞标人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为响应文件填报的内容不详，或没有提供询价采购文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由竞标人自负。

9.4竞标人应按招标文件中提供的响应文件格式编写响应文件，并使用A4规格打印。响应文件应编写目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外），采用胶装方式牢固装订成册，不可活页装订。否则为无效竞标。

牢固装订成册是指用适当的办法,如用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。没有牢固装订或编排目录页码的投标文件将被视为无效投标。

9.5竞标人投两个或两个以上标段，响应文件必须分包装订，否则为无效竞标。

9.6响应文件具有法律效力，竞标人与集中采购机构或采购人任何人的口头协议不影响响应文件的任何条款和内容。

9.7响应文件及资料无论竞标人是否成交均不予退还。

10. 竞标报价

10.1 竞标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

10.2 投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

10.3  竞标人应按投标文件“开标一览表”要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表除在标书中提供外，还要将另一份完全相同的“开标一览表”放入密封的信封内，竞标时单独递交，在开标大会上供唱标使用。以上内容缺一不可，否则为无效投标。

10.4《竞标货物分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由竞标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在竞标人提交的报价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

10.5每一种规格的货物只允许有一个报价，否则为无效竞标。

10.6 竞标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.询价保证金

13.1 竞标人递交肆仟元的投标保证金，投标保证金作为响应文件的组成部分。

13.2 投标保证金提交形式和时间

投标企业须用投标单位基本账户以银行电汇方式支付（公对公转账）。投标保证金存入后，需将银行出具的银行回单送至阿拉善盟公共资源交易中心进行确认，如没有进行确认，则投标将被视为无效。不接受以个人名义存入的投标保证金。供应商如无故不参加开标会议，保证金不予退还。

（1）账户名称：阿拉善盟公共资源交易中心保证金专户

账号：150839200891           行号：104208015912

开户银行：中国银行股份有限公司巴彦浩特分行

（2）账户名称：阿拉善盟公共资源交易中心保证金专户

账号：154039200187           行号：104208003025

开户银行：中国银行股份有限公司巴彦浩特分行土尔扈特支行

13.3未成交的竞标人，其投标保证金在开标结束7日内，如无质疑或投诉，予以计息退还；如有质疑或投诉，集中采购机构将在质疑和投诉处理完毕后计息退还。

13.4 成交供应商的投标保证金,在签订合同后5日内计息退还。

13.5 发生下列任何情况时，投标保证金不予退还：

（1）成交后无正当理由不签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）竞标人在竞标有效期内撤回其竞标的；

（4）提供虚假响应文件的。

14. 竞标的有效期

14.1 竞标有效期为开标之日起共60天。

14.2 特殊情况下，在原竞标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求竞标人延长竞标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。竞标人可拒绝集中采购机构或采购人的要求，其询价保证金不会被没收，但其竞标在原竞标有效期期满后不再有效。同意延长竞标有效期的竞标人不会被要求和允许修正其竞标，而只会被要求相应地延长其询价保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关询价保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

15. 响应文件的数量和签署

15.1 竞标人应编制响应文件一式 3 份，其中，正本 1 份、副本 2 份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

15.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

15.3 响应文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

# 四、响应文件的递交

16. 投标文件的密封和标记

16.1投标人应将投标文件正本和副本全部密封在一个密封包内，在密封包上注明下列识别标志，并在封口处加盖单位公章。

(1)  招标人名称；阿拉善盟国土资源局

(2)  招标项目编号: NAMX2016-11-C1204

(3)  项目名称：阿拉善盟国土资源局物业管理服务询价采购

(4)  投标人名称、地址；

(5)   2016 年4月25日15:30 时开标，此时间前不得开封。在密封包装上，标明投标人（单位）名称、项目编号字样，粘贴密封条，加盖公章。

16.2竞标人按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照询价采购文件的要求送达指定地点。

16.3如果未按上述规定进行密封和标记，集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

17. 竞标截止期

本次竞标的竞标截止期为2016年4月25日15:30时。

18. 迟交的响应文件

集中采购机构拒绝并原封退回竞标截止期后递交的响应文件。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 竞标人在递交响应文件后，可以修改其响应文件，但竞标人必须在规定的竞标截止期之前将修改的响应文件递交给集中采购机构。在竞标截止期之后，竞标人不得对其响应文件做任何修改。

19.2 竞标人在递交响应文件后，可以撤回其竞标，但竞标人必须在竞标截止期之前以书面形式告知集中采购机构。

19.3 从竞标截止期至询价有效期这段时间内，竞标人不得修改或撤回其响应文件，否则其询价保证金将按照本须知规定被没收。

# 五、开标与评审

详见第六章“评审方法、步骤及标准”

# 六、公告

20．集中采购机构将在政府采购监督管理部门指定媒体和网站上发布采购公告、更正公告、通知、成交结果公告等政府采购的信息。

# 七、质疑

21. 如果竞标人对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定向提出质疑。

21.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和集中采购机构提出询问，采购人应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

21.2竞标人认为询价文件使自己的权益受到损害的，应当在询价文件质疑截止期前提出质疑，采购人和集中采购机构按询价文件公示制度的规定予以答复。

21.3竞标人认为询价过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集中采购机构提出质疑。采购人和集中采购机构应当在收到书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

21.4竞标人认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公示期内提出质疑，采购人和集中采购机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

21.5为了使您提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，您递交的质疑函请务必提供以下信息和内容。否则，有可能被视为无效质疑。

（1）质疑采用实名制，提供质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话、身份证明、法人授权书；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；。

（3）质疑的具体事项和理由及合法有效证明材料；

（4）质疑人的签章及提出质疑的准确时间；

（5）必须为本次采购活动当事人。

21.6质疑人对采购人和集中采购机构的答复不满意或者采购人和集中采购机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

21.7有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）非投标人提出的质疑；

（2）对成交结果没有实质性影响的质疑；

（3）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（4）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（5）未按规定时间或超过公示期提出的质疑。

21.8质疑实行实名制，应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

# 八．投诉

供应商提出质疑后，对采购人和集中采购机构的答复不满意或者采购人和集中采购机构未在规定的时间内做出书面答复的，拥有向同级政府采购监督管理部门投诉的权利，其规定和程序如下：

22.1投诉对象：采购人、集中采购机构。

22.2投诉的时限：质疑答复期满后15个工作日内。

22.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本办法的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本级政府采购监管部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

22.4投诉书。投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、集中采购机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

22.5投诉书的署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

22.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级政府采购监督管理部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

22.7投诉的内容。竞标人可以对以下内容进行投诉：

（1）招标程序的合法性；

（2）询价小组专家评审委员会人员组成人员的合法性；

（3）集中采购机构评标活动中的违法行为；

（4）询价小组及各成员评标活动中的违法行为；

（5）评审结果的合法性；

（6）竞标人认为其不中标理由不充分的；

（7）采购人或集中采购机构与本项目有关的违法行为。

22.8投诉人应当保证提出的投诉内容及相应证明材料的真实性及来源合法性，并承担相应的法律责任。

22.9处理投诉事项期间，阿盟公管办可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

22.10有下列情况之一的投诉不予受理：

（1）非竞标人提出的投诉；

（2）对成交结果没有实质性影响的投诉；

（3）投诉函件无投标人法人签字及签章的投诉；

（4）未按本办法规定提供相应证明材料的投诉；

（5）未按规定时间提出的对询价文件内容的投诉；

（6）未在规定时间内将合格的投诉函件送达的投诉。

# 九、签订合同

23.合同的签订

23.1 成交供应商应在《中标通知书》发出之日起30天内与采购人、集中采购机构协商签订政府采购合同。

23.2 采购人应按询价文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，但不得超出询价文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

# 商务须知（合同条款）

# 一、通用条款

1.定义

1.定义

本须知中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给的价格；

（3）“物业管理”是指采购人（业主）通过选聘物业管理企业，由采购人（业主）和物业管理企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和次序的活动。

（4）“买方”系指阿拉善盟国土资源局；

（5）“卖方”系指根据合同规定提供服务的具有法人资格的公司或实体。

2．服务规范

详见“物业管理服务合同”

3．采购资金支付

详见第四章“项目说明——付款”的规定。

4．违约罚款

4.1 除不可抗力外，如果服务企业没有按照合同规定提供服务，采购人可以罚款，罚金从服务款项中扣除，但罚金的最高限额为提供服务合同价的5％。如果达到最高限额，采购人将终止此合同。

4.2 上述违约金、罚金尚不能补偿对方损失时，采购人有权向中标人追索实际损失的赔偿金。

4.3 合同有效期间，中标人如没有履行合同和赔偿损失支付违约金时，采购人对履约保证金有追索权。

5．不可抗力

5.1 履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同所影响的时间。

5.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快通知另一方。如果不可抗力影响时间延续30天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

6．税费

6.1 根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均由采购人负担。

6.2 根据现行税法对服务企业征收的与本合同有关的一切税费均由服务企业负担。

7．仲裁

7.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交合同履约地仲裁机构寻求解决办法。

7.2 仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

7.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

7.4 仲裁费用除工商行政管理局另有裁决外由败诉方负担。

7.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

8．违约终止合同

8.1 在服务企业违约且采购人利益不受损害的情况下，采购人有权向服务企业发出终止部分或全部合同的书面通知书。

8.2 在采购人根据上述规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似的服务，服务企业应对购买类似服务所超出的费用部分负责。但是，服务企业应继续执行合同中未终止部分。

9．破产终止合同

如果服务企业破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候都以书面通知服务企业终止合同，该终止合同将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

10．转让和分包

10.1 除采购人事先书面同意外，服务企业不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

10.2 如投标中没有明确分包合同，服务企业应书面通知采购人本合同中所授给的全部分包合同，但原投标书中或后来发出的通知均不能解除服务企业履行本合同的义务。

10.3 服务质量验收

（1）要严格按照国家标准和合同条款的规定和程序，进行验收；

（2）对照合同服务条款，服务项目是否达到要求；

（3）服务质量验收时要认真做好记录。若出现服务质量问题，应将详细情况书面通知服务企业。

10.4 验收确认

按第四章“项目说明——付款”的规定，采购人分期安排对项目进行验收，并签署验收报告。

11．适用法律

双方签订的合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

12. 合同生效及其他

10.1 合同一式5份，以简体中文形式，经采购单位、供应商、阿盟公共资源交易中心法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。

10.2本合同由采购单位、供应商、阿盟公共资源交易中心、政府采购监管部门及财政相关部门各执一份。

10.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

13. 履约保证金

分期付款项目不收履约保证金。

# 二、专用条款

专用条款是通用条款的补充和完善，专用条款的具体内容将以招标文件为原则，由中标人与采购人协商确定。具体格式见本招标文件附件《合同范本》。

# 采购内容与技术要求

# 一、项目说明

# 1. 项目基本情况

项目名称：阿拉善盟国土资源局物业管理服务询价采购

项目编号：NAMX2016-11-C1204

采购单位：阿拉善盟国土资源局

采购方式：询价采购

采购预算：250000.00元

# 2、付款方式

# 付款方式：国库集中支付

# 项目内容及要求

1、阿拉善盟国土资源局基本情况

阿拉善盟国土资源局办公大楼，位于阿拉善左旗巴彦浩特镇中心和硕特路，主入口一个，办公楼分为A、B、C三幢楼，其中A座共四层，会议室三间（其中三楼2间、四楼1间可容纳120人），健身房1间。

2、阿拉善盟国土资源局物业服务范围

一、安全与秩序管理

·门卫

·办公场所内外的巡视（不包括B、C两幢楼楼内的巡视）

·重要设备及设施的安全值勤巡逻

·消防设施设备维护保养、消防安全管理

·安防监测

·停车场管理、车辆引导

·非机动车停泊服务

·应急处理

·地下车库巡视

二、工程运行维护管理

·强弱电运行、维护

·给排水维修

·消防水系统运行、维护

·土建及综合维修

·暖气维修

·日常维修维护（维修工程量超过500元，按照工程核算费用）

三、保洁服务

·A幢楼内公共区域清洁、保洁；

·3间会议室、1间健身房的清洁、保洁；办公家具的保养；

·公共道路、停车场的清洁、保洁；

·消毒工作

·垃圾分类及清运

·A座楼100扇窗户每年擦四次（高空作业），楼内玻璃每年2次。

四、绿化服务

·草坪、树木浇水和修剪

·停车场绿化、浇水、修剪、施肥、喷药

五、其它服务

·问询服务

·收发室服务

·节日布置

3、服务的基本要求及标准

一、服务基本要求

1．接管物业项目时，认真查验共用部位、共用设施设备，保证验收手续齐全。

2．同业主单位签订规范的物业服务合同，明确双方权利义务关系，并依照合同开展各项服务工作。

3．物业公司管理人员、专业操作人员均需按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者岗位证书。

4．制定完善的物业服务管理方案，并建立完善、齐全的质量管理、财务管理、档案管理、人事管理等各项制度。

5．公司管理服务人员在开展工作时，应根据服务特点统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

6．公司公示24小时服务报修电话，有完整的报修、维修和回访记录。建立报修、投诉台账，报修服务48小时内进行100%的回访，投诉4个工作日内100%回复；夜间巡视人员加强对特殊场所的巡查，处理突发紧急事件。

7．建立各种公共突发性事件（如消防、水、电、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和预防预案，包括组织机构、人员和具体措施等，一旦发生突发事件即能保证预案的及时启动。

二、服务标准

1、房屋维修管理

（1）每年1次对房屋共用部位及共用设施设备进行安全普查，根据普查情况制定维修和管理计划，上报委托方并组织实施。

（2）对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，保证房屋的使用功能和安全，杜绝安全事故的发生，填写检修记录和保养记录并确保记录的完整和真实。

（3）根据房屋实际使用年限，适时检查房屋共用部位的使用状况。向单位提出报告与建议，按有关规定办理。

（4）每日巡查楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。

（5）保持公共区域玻璃、门窗配件完好，开闭正常，需要维修的两个工作日内完成；照明设施一般故障（损坏的灯座、灯泡、开关等）在两天内安排修复完成，其他故障5个工作日内完成，保证楼道照明灯具98%能正常使用；墙面、顶面粉刷层发现剥落或污损，应每1个月集中安排1次修补、除污；步行梯、楼房散水等设施，保持基本完好和使用功能，需要维修的，每1个月集中1次进行维修。

2、公共设施维护管理

（1）对共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业部门负责的除外），保证共用设施设备能正常运行和使用，杜绝安全事故的发生。

（2）建立共用设施设备清册档案（设备台账），有设施设备的运行、检查、维修、保养记录。

（3）有设施设备操作规程及保养规范，按操作规程及保养规范开展工作。

（4）对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录。

（5）特种设施设备和测量仪表、仪器，按照政府有关规定，定期进行检测校准，使之符合相关规范。

（6）设备房保持整齐清洁，安全设施符合规范，无鼠害，无跑、冒、滴、漏现象，无堆积杂物；设备设施标识，规范、统一、完整；操作规程、维护规范、管理制度上墙。

（7）各类管线有分类标识和流向标识，各类记录本、登记本（运行、维修、保养等）齐全，记录完整；监控记录可保存15天，并能正常回放。

（8）对区域内变压器、高层屋面、有安全隐患危及人身安全的部位设置明显警示标志，制定防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

（9）公共区域内的雨、污水管道每年检查、疏通1次；雨、污水井每半年检查；雨、污水管道及井发生堵塞应及时疏通。

（10）每日对区域内路面、景观、照明设施、周界报警监视系统等巡视1次。保证设施设备能正常使用，无安全隐患。

（11）消防设施设备完好，可随时启用，消防通道畅通。

（12）走廊灯完好率不低于98%。

3、公共秩序管理

（1）出入口有专人24小时值勤。

（2）对区域和楼内进行巡视。巡视白天3次、夜间4次，楼内巡视每天两次。

（3）门岗及巡视服务人员形象端正、着装整齐干净、举止规范、语言礼貌；门岗服务设施完好、标识醒目；有服务操作细则。

（4）有机动车辆和非机动车的行驶方向、限速标识，应规范、清晰，对车辆进行引导，车辆有序通行、停放。

（5）突发事件发生时及时报告政府有关部门，并设专人保护现场，配合公安等部门进行处理。

（6）对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急预案，事发时及时报告单位，并协助采取相应措施。

4、清洁服务：在上班前将卫生间清理干净，大厅保洁不间断推尘。

（1）在各楼层设置垃圾桶，垃圾袋装好，每日清理、集送两次。集中的垃圾尽快外送，每日不少于两次，做到办公生活垃圾日产日清。保洁人员每日打扫完日常卫生可以离岗，每日由一名保洁人员值班，保持各区域干净、整洁。

（2）道路、广场、停车场等每日清扫两次;楼道每日清扫1次，每周拖洗1次;地板及周身每天清扫抹擦1次；人行楼梯及扶手每日清扫、抹擦一次;共用部位门、窗、不锈钢扶栏、用户信箱等每周抹擦1次;公用部位照明灯罩、消防水带箱、灭火器每月抹擦1次；范围内绿化带（及附属物）每天清扫1次；

（3）根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害。

（4）会议室每天清扫、擦灰。保证每次会议前的整洁、干净。办公室安排专人负责清扫。

# 竞标人资质证明及有关文件要求

# 一、说明

竞标人提交的资格文件必须是询价文件所要求产品和服务内容的范围内规定的资质证明文件，并且作为询价文件的一部分。资格审查不符合询价文件要求的有可能导致其投标被拒绝，其风险由投标人自负。

# 二、资格文件（原件需投标人现场提供）

＊1、企业营业执照（具有相应营业范围）、税务登记证、组织机构代码证；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；需提供企业近三年（2012-2015之间任意连续3年）经过审计的会计报表（开业不满一年的出具当年的验资报告）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供6个月内（2015年6月至2016年2月之间任意连续6个月）纳税证明和3个月内（2015年8月至2016年2月之间任意连续3个月）为企业员工缴纳养老、医疗保险的凭证（原件或加盖公章的复印件均可）；

＊4、法定代表人授权委托书原件（同时携带本人身份证），后附法定代表人身份证复印件；

＊5、投标单位须具有国务院建设主管部门颁发的物业管理企业三级（含）以上资质；

＊6、近三年内在经营活动中无重大安全和质量事故、无合同纠纷引起的诉讼和仲裁、无违法行为记录及行政处罚声明(格式自制)；

＊7、具有银行资信证明；

8、具有基本账户开户许可证（原件或加盖公章的复印件均可）；

＊9、投标商须在开标前到阿拉善盟（盟分院预防处）或阿拉善左旗（旗院预防科）检察机关预防部门进行行贿档案查询，且查询对象为公司、法定代表人和被授权人，查询结果为“近三年（2013年－2015年）无行贿犯罪记录”；

＊10、内蒙古自治区以外的企业需办理外进企业登记备案手续；

11、本项目不接受联合体报名。

# 三、企业概况及其他资料

3.1单位名称、企业等级、地址、电话、传真及邮政编码等；

3.2人员情况，包括：法定代表人姓名、职务、职称；

技术负责人姓名、职务、职称；

本项目负责人姓名、职务、职称；

职工人员构成情况；

3.3能够真实反映制造厂商的谈判产品近两年来在市场销售业绩的证明材料，如中标通知书、销售合同等；

3.4产品样本、技术手册、说明书等技术资料；

3.4.5其他有利于竞标人的证明文件。

# 四、要求

4.1 以上所有要求提供的文件除要求提供原件的以外，其它均要求提供扫描件并加盖公章；

4.2公告中标有“＊”资质证明文件为重要证明文件，须提供资质原件。未提供重要文件（原件）或提供的重要文件（原件）过期失效的，为无效投标。

# 评审方法、步骤及标准

# 一、询价评议

询价小组应当采用集体询价的方式进行询价评议。集中采购机构指定专人负责对询价过程和重要内容进行记录，并存档备查。

询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交的响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的要求做出实质性响应。经审查，递交响应文件供应商未交投标保证金的；递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；未按照询价文件规定装订、密封、签署、盖章的；竞标有效期不足的；竞标报价超出采购预算的；或交货期、质保期不能满足要求的；不符合询价采购文件规定的销售授权要求的；对优于询价采购文件规定的技术标准的正偏差应当认为投标人响应询价采购文件的实质性要求，对达不到询价采购文件规定的技术标准的负偏差由评标委员会评审后区分为重大偏差和细微偏差，凡不符合法律、法规和询价采购文件中规定的实质性要求的，应当确定为重大偏差按无效投标处理。

对无效响应文件须由集中采购机构进行复核确认。未对询价采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体询价程序。

询价小组如有疑问，可以书面形式或者当面向供应商进行质询，质询内容不得涉及对询价采购文件或报价作实质性的变更。被询价供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

在满足询价采购文件全部条款的基础上，实质性响应供应商只能一次报出不得更改的价格，询价小组按照实质性响应供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，依次按照属于节能、环保、自主创新政府采购清单中的产品优先，质量优者优先，服务好的优先原则确定，推荐最低报价的供应商作为成交候选供应商，并出具询价报告。

在推荐成交候选供应商之前，如果询价小组超过三分之二的成员认为，排名第一的成交候选供应商其报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补，以此类推。

# 二、确定成交供应商

集中采购机构在询价会议结束后将询价报告送达采购人。采购人在收到询价报告后，按照询价报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，并在询价报告上签署意见。

# 响应文件格式与要求

### 格式一：

一、响应文件封面

（供应商名称）

询价响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

包    号：    第    包（若项目分包时使用）

（竞标人名称）

年  月  日

格式二：

二、响应文件目录

一、响应文件封面…………………………………………………………（ ）

二、响应文件目录…………………………………………………………（ ）

三、竞标承诺书……………………………………………………………（ ）

四、法定代表人授权委托书………………………………………………（ ）

五、开标一览表……………………………………………………………（ ）

六、竞标货物分项报价明细表……………………………………………（ ）

七、服务方案、服务承诺……………………………………………………（ ）

八、各类证明材料………………………………………………………（ ）

格式三：

三、竞标承诺书

阿拉善盟公共资源交易中心：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目询价采购文件要求，经我公司认真研究竞标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行竞标。我方完全接受本次询价采购文件规定的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方成交，我方保证在_______年_______月_______日交货完毕，在_______年_______月_______日安装完毕。

3. 我方同意所递交的响应文件在“询价须知”规定的询价有效期内有效，在此期间内我方的竞标如能成交，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受采购文件所列须知中关于没收询价保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其竞标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，成交通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

竞标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

竞标人开户银行：

账号/行号：

竞标人法人签字：

竞标人法人授权代表签字：

竞标人名称(公章)：

年 月 日

格式四：

四、法定代表人授权委托书

阿拉善盟公共资源交易中心：

兹委派我单位      （姓名）参加贵单位组织的          采购采购活动（项目编号：              ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的投标、签订合同、履行合同、验收等一切事宜。授权期限从     年   月   日（该项目开始）起至     年   月   日（该项目结束）止。

法人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。我单位对法人授权代表的签名负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

格式五：

五、开标一览表

竞标人名称（加盖公章）：

项目名称：                        项目编号：

| 名 称 | 竞标总报价 |
| --- | --- |
| 物业管理 | 大写： |
|  | 小写： |
| 备 注 | 每年的服务费用，报总价 |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到两位数。

2．价格应按照“竞标须知”的要求报价。

3．此表除保留在响应文件正本中外，还要将另一份完全相同的本表与优惠声明（如有的话）密封装在一个信封中，单独递交，作为唱标之用。

4．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效竞标。

5.优惠承诺属于服务评审内容，不作为评审依据。如成交，优惠承诺将列入合同条款。

# 法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月     日

格式六：

竞标项目分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 人员配备数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：服务内容及人员配备尽可能详细列出。

格式七：

技 术 规 格 响 应 表

| 编号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标人提供 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的要求，将服务内容、服务承诺等指标逐一列出，以证明投标人对招标文件要求的服务内容做出实质性响应。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求的参要求，有可能影响其得分。

# 格式八：

# 八、商务规格响应表

| 序号 | 招标文件商务 要求的项目 | 投标人响应的 商务项目 | 响应程度 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款条件 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |

格式九：

九、项目服务方案和服务承诺

# 竞标人可根据招标文件要求自行编写，服务方案、服务承诺尽可能详细、全面，否则有可能影响投标人的得分。

格式十：

十、各类证明材料

详见第五章要求。

# Text boxes

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）